## 2030_CO20.0general
| co2 limit | objective | tot. dispatch | total load | dispatch and storage dispatch | nom. energy capacity battery | nom. energy capacity H2 | dispatch battery [MWh] | dispatch H2 [MWh]
0 | 47694.3774 | 119909712862.6983 | 2934745875.6919 | 3214522614.8598 | 3331669498.6781 | 251.4238 | 7237231.6912 | -1.2506e-12 | 1.8626e-09

## 2030_CO20.0
| carrier | installed_capacity | dispatched_energy | max_energy | curtailment | p_nom | capacity_addition
0 | biomass | 9901.808 | 77888199.718 | 86739838.08 | 0 | 9901.808 | 0
1 | coal (sum) | 169785.1378 | 0 | 1487317807.0986 | 0 | 169785.1378 | 0
2 | coal | 119627.3206 | 0 | 1047935328.6487 | 0 | 119627.3206 | 0
3 | geothermal | 828.8 | 0 | 7260288 | 0 | 828.8 | 0
4 | lignite | 50157.8172 | 0 | 439382478.4499 | 0 | 50157.8172 | 0
5 | nuclear | 130427.6187 | 944819167.3461 | 1142545939.7531 | 0 | 130427.6187 | 0
6 | oil | 32026.1767 | 0 | 280549307.5804 | 0 | 32026.1767 | 0
7 | gas (sum) | 195645.9761 | 0 | 1713858750.8871 | 0 | 195645.9761 | 0
8 | CCGT | 155977.3678 | 0 | 1366361741.9666 | 0 | 155977.3678 | 0
9 | OCGT | 39668.6083 | 0 | 347497008.9205 | 0 | 39668.6083 | 0
10 | wind (sum) | 578203.1831 | 1522255846.5642 | 1591210049.1656 | 68954202.6014 | 0 | 578203.1831
11 | offwind (sum) | 29588.2862 | 96865461.4258 | 97142129.623 | 276668.1972 | 0 | 29588.2862
12 | offwind-dc | 21214.0653 | 75440988.3705 | 75716763.0816 | 275774.7111 | 0 | 21214.0653
13 | offwind-ac | 8374.2209 | 21424473.0553 | 21425366.5414 | 893.4861 | 0 | 8374.2209
14 | onwind | 548614.8969 | 1425390385.1384 | 1494067919.5426 | 68677534.4042 | 0 | 548614.8969
15 | ror | 34503.9167 | 139979093.7996 | 302254310.3232 | 54033.5144 | 34503.9167 | 0
16 | solar | 206615.1839 | 249803568.264 | 249866300.8438 | 62732.5798 | 0 | 206615.1839
17 | hydro | 154155.7819 | 396923622.9862 | 1350404649.4506 | 0 | 154155.7819 | 0
18 | fossils (sum) | 398286.0906 | 0 | 3488986153.5661 | 0 | 398286.0906 | 0

## 20300.9VREgeneral
| co2 limit | objective | tot. dispatch | total load | dispatch and storage dispatch | nom. energy capacity battery | nom. energy capacity H2 | dispatch battery [MWh] | dispatch H2 [MWh]
0 | 0 | 322571251937.29 | 4036098709.3898 | 4000729027.7778 | 4316920450.9528 | 209014.6673 | 39490854.1664 | -9.3132e-10 | 3.7253e-09

## 20300.9VRE
| carrier | installed_capacity | dispatched_energy | max_energy | curtailment | p_nom | capacity_addition
0 | biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | coal (sum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | lignite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | gas (sum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CCGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | OCGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | wind (sum) | 1636678.3344 | 3119198755.6227 | 4238027000.9569 | 1118828245.3342 | 0 | 1636678.3344
11 | offwind (sum) | 131621.7989 | 349960897.5063 | 463375170.2563 | 113414272.7499 | 0 | 131621.7989
12 | offwind-dc | 59800.9111 | 155357852.5102 | 236177422.6022 | 80819570.0919 | 0 | 59800.9111
13 | offwind-ac | 71820.8878 | 194603044.9961 | 227197747.6541 | 32594702.658 | 0 | 71820.8878
14 | onwind | 1505056.5354 | 2769237858.1164 | 3774651830.7006 | 1005413972.5843 | 0 | 1505056.5354
15 | ror | 10697.6875 | 76017231.7976 | 93711742.3233 | 2668726.7057 | 10697.6875 | 0
16 | solar | 723954.0054 | 840882721.9695 | 855208854.1824 | 14326132.2128 | 0 | 723954.0054
17 | hydro | 47794.8748 | 280821741.5629 | 418683103.0009 | 0 | 47794.8748 | 0
18 | fossils (sum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 20300co2newgeneral
| co2 limit | objective | tot. dispatch | total load | dispatch and storage dispatch | nom. energy capacity battery | nom. energy capacity H2 | dispatch battery [MWh] | dispatch H2 [MWh]
0 | 2122.654 | 273937543059.8255 | 3949749511.0513 | 4000729027.7778 | 4337279041.3209 | 41823.1014 | 34972587.5214 | -3.0559e-10 | 0

## 20300co2new
| carrier | installed_capacity | dispatched_energy | max_energy | curtailment | p_nom | capacity_addition
0 | biomass | 6529.9586 | 57179603.7632 | 57202437.4322 | 0 | 6529.9586 | 0
1 | coal (sum) | 35121.0834 | 105723.7444 | 307660690.3894 | 0 | 35121.0834 | 0
2 | coal | 24745.6353 | 74466.5368 | 216771765.3596 | 0 | 24745.6353 | 0
3 | geothermal | 828.8 | 749531.502 | 7260288 | 0 | 828.8 | 0
4 | lignite | 10375.4481 | 31257.2076 | 90888925.0298 | 0 | 10375.4481 | 0
5 | nuclear | 33895.3068 | 95551455.7956 | 296922887.5831 | 0 | 33895.3068 | 0
6 | oil | 8175.2287 | 44771.0295 | 71615003.5801 | 0 | 8175.2287 | 0
7 | gas (sum) | 30137.8113 | 1082167.4185 | 264007226.9986 | 0 | 30137.8113 | 0
8 | CCGT | 24027.1565 | 1027739.9995 | 210477890.5419 | 0 | 24027.1565 | 0
9 | OCGT | 6110.6548 | 54427.4189 | 53529336.4566 | 0 | 6110.6548 | 0
10 | wind (sum) | 1466250.8778 | 3049133388.3142 | 3772393522.8587 | 723260134.5445 | 0 | 1466250.8778
11 | offwind (sum) | 77790.7951 | 238009469.941 | 265936273.017 | 27926803.0761 | 0 | 77790.7951
12 | offwind-dc | 30472.4092 | 103981975.9267 | 112442153.4003 | 8460177.4737 | 0 | 30472.4092
13 | offwind-ac | 47318.3859 | 134027494.0143 | 153494119.6167 | 19466625.6024 | 0 | 47318.3859
14 | onwind | 1388460.0827 | 2811123918.3732 | 3506457249.8417 | 695333331.4685 | 0 | 1388460.0827
15 | ror | 16987.3205 | 104953480.1633 | 148808927.1681 | 4747169.39 | 16987.3205 | 0
16 | solar | 540055.9138 | 640949389.3208 | 650090935.6422 | 9141546.3214 | 0 | 540055.9138
17 | hydro | 75895.548 | 387529530.2696 | 664845000.5978 | 0 | 75895.548 | 0
18 | fossils (sum) | 74262.9234 | 1982193.6943 | 650543208.968 | 0 | 74262.9234 | 0

## 2030zeroconvgeneral
| co2 limit | objective | tot. dispatch | total load | dispatch and storage dispatch | nom. energy capacity battery | nom. energy capacity H2 | dispatch battery [MWh] | dispatch H2 [MWh]
0 | 0 | 263664752585.657 | 3932558893.6738 | 4000729027.7778 | 4380253819.5707 | 64819.1511 | 28016937.8132 | -1.6007e-10 | 1.8626e-09

## 2030zeroconv
| carrier | installed_capacity | dispatched_energy | max_energy | curtailment | p_nom | capacity_addition
0 | biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | coal (sum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | lignite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | gas (sum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CCGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | OCGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | wind (sum) | 1436463.8053 | 3150787162.1456 | 3713406398.963 | 562619236.8174 | 0 | 1436463.8053
11 | offwind (sum) | 59340.8337 | 188371814.459 | 207654242.0244 | 19282427.5654 | 0 | 59340.8337
12 | offwind-dc | 35089.3208 | 114535059.6769 | 130118879.6383 | 15583819.9614 | 0 | 35089.3208
13 | offwind-ac | 24251.513 | 73836754.7821 | 77535362.3861 | 3698607.604 | 0 | 24251.513
14 | onwind | 1377122.9716 | 2962415347.6866 | 3505752156.9387 | 543336809.252 | 0 | 1377122.9716
15 | ror | 34503.9167 | 136887934.1544 | 302254310.3232 | 3145193.1596 | 34503.9167 | 0
16 | solar | 545900.4846 | 644883797.3738 | 653663107.3995 | 8779310.0257 | 0 | 545900.4846
17 | hydro | 154155.7819 | 447694925.8969 | 1350404649.4506 | 0 | 154155.7819 | 0
18 | fossils (sum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2030zeroconv_ebgeneral
| co2 limit | objective | tot. dispatch | total load | dispatch and storage dispatch | nom. energy capacity battery | nom. energy capacity H2 | dispatch battery [MWh] | dispatch H2 [MWh]
0 | 0 | 208864346215.1869 | 3829695094.0313 | 4000729027.7778 | 4257813370.1919 | 15626.3177 | 17482144.0466 | 1.3461e-10 | -3.7253e-09

## 2030zeroconv_eb
| carrier | installed_capacity | dispatched_energy | max_energy | curtailment | p_nom | capacity_addition
0 | biomass | 99018.08 | 557371471.9733 | 867398380.8 | 0 | 99018.08 | 0
1 | coal (sum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | lignite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | gas (sum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CCGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | OCGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | wind (sum) | 1100128.8748 | 2673772687.543 | 2957818486.2203 | 284045798.6773 | 0 | 1100128.8748
11 | offwind (sum) | 54052.0894 | 180105196.5028 | 187195597.7803 | 7090401.2775 | 0 | 54052.0894
12 | offwind-dc | 30041.7469 | 103538188.8738 | 110450872.5592 | 6912683.6855 | 0 | 30041.7469
13 | offwind-ac | 24010.3425 | 76567007.629 | 76744725.221 | 177717.592 | 0 | 24010.3425
14 | onwind | 1046076.7853 | 2493667491.0402 | 2770622888.4401 | 276955397.3998 | 0 | 1046076.7853
15 | ror | 34503.9167 | 139847297.6943 | 302254310.3232 | 185829.6197 | 34503.9167 | 0
16 | solar | 380556.5729 | 458703636.8207 | 460271711.4574 | 1568074.6367 | 0 | 380556.5729
17 | hydro | 154155.7819 | 428118276.1606 | 1350404649.4506 | 0 | 154155.7819 | 0
18 | fossils (sum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0